Результаты мониторинга промплощадки №4 свободной экономической зоны «Могилев» в 2018 году

08.01.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны в районе п. Вейно ул.Пионерская, д.9, на границе жилой застройки д. Новоселки, на границе жилой зоны по ул. Перекопской в г. Могилеве. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации и соответствует требованиям «Нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016  № 113 (далее – Нормативы) (протокол от 10.01.2018 № 1-126).

04.01.2018 и 05.01.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ», ООО «Кронохем», ИООО «Мебелаин», ИООО «ВМГ Индустри».

По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 10.01.2018 № 1-ВС и №2-ВС, протоколы от 05.01.2018 № 4-ВС и №5-ВС).

09.01.2018 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха в районе д. Новоселки Могилевского района. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами (протокол №01 от 10.01.2018).

29.01.2018 МУКП «Жилкомхоз осуществлялся сброс сточных вод в р.Дегтярка с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных в разрешении на специальное водопользование, выданным Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды  23.07.2016 № 02120/06/14.0706.

Проведенные измерения сточных вод показали превышения в них допустимых концентраций (ДК) по следующим загрязняющим веществам по формальдегиду – 0,43 мг/дм3 при ДК - 0,24 мг/дм3 (протокол от 05.02.2018 №56-СВ).

За данное нарушение в соответствии ч.1 статьи 15.51 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь «Загрязнение либо засорение вод» судом Могилевского района  на юридическое лицо МУКП «Жилкомхоз»  наложен штраф 245 рублей, а также должностное лицо 98 рублей.

14.02.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» в районе п. Вейно, на границе жилой застройки д. Новоселки, на границе жилой зоны по ул. Перекопской в г. Могилеве, на границе жилой застройки по пер. 2-й Весенний в г. Могилеве, на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» в районе проспекта Шмидта. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами (протокол от 19.02.2018 № 361-570).

19.02.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено  (протокол от 23.02.2018 № 35-ВС).

23.02.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 27.02.2018 № 39-ВС).

23.02.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено  (протокол от 28.02.2018 № 40-ВС).

14.03.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены измерения уровня звука на границе   жилых  застроек  в г.Могилеве по пер. Весенний, д.2 и по ул. Перекопская, д.72, в Могилевском районе по ул. Машаковка, д.4 д. Новоселки и по ул. Пионерской, д.9 в аг. Вейно.

На момент проведения измерений уровень звука в измеренных точках не превышал предельно допустимых значений и соответствовал требованиям СНПиГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения №115 от 16.11.2011 (протокол от 14.03.2018 № 44/2/8).

15.03.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» в районе аг. Вейно, на границе жилой застройки д. Новоселки, на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» в районе пер. Весенний в г. Могилеве. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимых концентраций,  установленных Нормативами (протокол от 19.03.2018 № 661-786).

15.03.2018 Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» установлено, что МУКП «Жилкомхоз осуществлялся сброс сточных вод в р.Дегтярка с нарушением условий, установленных в разрешении на специальное водопользование, выданном Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Проведенные измерения качества сточных вод показали превышение содержания в них допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ по следующим показателям: БПК5 -32,4 мгО2 /дм3 при ДК -25 мгО2 /дм3 , формальдегид – 1,03 мг/дм3 при ДК - 0,24 мг/дм3, ХПК cr – 136,4  мгО2 /дм3 при ДК -120 мгО2 /дм3 (протокол от 21.03.2018г. №138-СВ).

19.03.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено  (протокол от 23.03.2018 № 56-ВС).

28.03.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено  (протокол от 28.03.2018 № 62-ВС).

03.04.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ОАО «Могилевхимволокно».  По результатам проведенных замеров  превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 04.04.2018 № 65-ВС и от 05.04.2018 №66-ВС).

29.03.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 05.04.2018 № 64-ВС).

14.04.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» в районе аг. Вейно, на границе жилой застройки д. Новоселки, на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» в районе пер. 2-ой Весенний в г. Могилеве, на границе   жилой  застройки  в г. Могилеве по ул. Перекопская.

По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимых концентраций,  установленных Нормативами (протокол от 14.04.2018 № 1438-1605).

19.04.2018 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха в районе улицы Машаковка, 45 д. Новоселки, Могилевского района. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами.

09.04.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены измерения уровня звука на границе   жилых  застроек  в г.Могилеве по пер. Весенний и  ул. Перекопская, в районе д. Новоселки и в районе аг. Вейно Могилевского района.

На момент проведения измерений уровень звука в измеренных точках не превышал предельно допустимых значений и соответствовал требованиям СНПиГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения №115 от 16.11.2011 (протокол от 14.03.2018 № 44/2/8).

30.01.2018 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха в районе д. Новоселки Могилевского района. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами (протокол №9 от 01.02.2018).

16.02.2018 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха в районе переулка 2-й Весенний, г. Могилева. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами (протокол №26 от 20.02.2018).

21.02.2018 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха в районе переулка Весенний, г. Могилева. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами (протокол №28 от 22.02.2018).

20.03.2018 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе жилой застройки по улице Перекопской г. Могилева. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами (протокол №43 от 27.03.2018).

23.03.2018 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха в районе д. Новоселки Могилевского района. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами (протокол №44 от 27.03.2018).

25.04.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 28.04.2018 № 79-ВС).

25.04.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 27.04.2018 № 81-ВС).

24.04.2018 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха в районе улицы Перекопская  г.Могилева. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами.

20.04.2018 и 11.05.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  не выявлено (протоколы от 25.04.2018 № 78-ВС и от 16.05.2018 №90-ВС).

26.04.2018 МУКП «Жилкомхоз осуществлялся сброс сточных вод в р.Дегтярка с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных в разрешении на специальное водопользование, выданным Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды  23.07.2016 № 02120/06/14.0706.

Проведенные измерения сточных вод показали превышения в них допустимых концентраций (ДК) по следующим загрязняющим веществам: формальдегид – 1,39мг/дм3 при ДК - 0,24 мг/дм3 (протокол от 02.05.2018 №218-СВ).

16.05.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  не выявлено (протоколы от 18.05.2018 № 91).

24.05.2018 МУКП «Жилкомхоз» допущено нарушение условий сброса сточных вод на выпуске сточных вод с очистных сооружений в р.Дегтярка. Выявлено превышение концентраций загрязняющих веществ, установленных в разрешении на спецводопользование, по: ХПК в 1,1 раза, по формальдегиду в 3,88 раза (протокол от 29.05.2018 №281-СВ).

За допущенные нарушения (15.03.2018, 26.04.2018, 24.05.2018) в соответствии ч.1 статьи 15.51 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь «Загрязнение либо засорение вод» судом Могилевского района  на юридическое лицо МУКП «Жилкомхоз»  наложен штраф  в размере 2450 рублей, а также должностное лицо в размере 98 рублей.

Кроме того, за период с 29.01.2018 по 24.05.2018 предъявлена претензия к возмещению вреда, причиненного  окружающей среде, на сумму 8692,45 руб.

25.04.2018 и 22.05.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ООО «Кронохем».  По результатам проведенных замеров  превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  не выявлено (протоколы от 27.04.2018 № 80-ВС и от 24.05.2018 №96-ВС).

22.05.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 25.05.2018 № 95-ВС).

16.05.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 21.05.2018 № 92-ВС).

22.05.2018 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха в районе переулка Весенний г. Могилева. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами.

31.05.2018 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха в близи  д. Вильчицы Могилевского района. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами.

22.05.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены измерения уровня звука на границе   жилых  застроек  в г. Могилеве по пер. Весенний и  ул. Перекопская, в районе д. Новоселки и в районе аг. Вейно Могилевско района.

На момент проведения измерений уровень звука в измеренных точках не превышал предельно допустимых значений и соответствовал требованиям СНПиГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения №115 от 16.11.2011 (протокол от 22.05.2018 № 93/2/12).

15.05.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» в аг. Вейно по ул. Пионерской, на границе жилой застройки д. Новоселки, на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» в районе пер. Весенний г. Могилева, на границе   жилой  застройки  в г. Могилеве по ул. Перекопская.

По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимых концентраций,  установленных Нормативами (протоколы от17.05.2017 №1898-2065 и  от 22.05.2018 № 2066-2074, 2076-2086, 2090-2096, 2102-2110).

12.06.2018 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха в районе д. Новаселки Могилевского района. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами.

21.06.2018 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе   жилой  застройки  в г. Могилеве по ул. Перекопская. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами.

25.06.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено  (протокол от 29.06.2018 № 118-ВС).

21.06.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 27.06.2018 № 117-ВС).

08.06.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» в районе аг. Вейно, на границе жилой застройки д. Новоселки, на границе жилой застройки в г. Могилеве по ул. Перекопская. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимых концентраций,  установленных Нормативами (протоколы от18.06.2018 №2348-2474)

13.06.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» в районе аг.Восход Могилевского района  и в районе пер. Весенний г. Могилева. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимых концентраций,  установленных Нормативами (протоколы от19.06.2018 №2543-2598).

13.06.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены измерения уровня звука на границе жилых  застроек  в г.Могилеве по пер. Весенний, д.2 и  ул. Перекопская, д.72, в д. Новоселки, ул.Машаковская, д.4  и в аг. Вейно, ул. Пионерская, д.9  Могилевско района.

На момент проведения измерений уровень звука в измеренных точках не превышал предельно допустимых значений и соответствовал требованиям СНПиГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения №115 от 16.11.2011 (протокол от 13.06.2018 № 109/2/14).

21.06.2018 и 11.07.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин».  По результатам проведенных замеров  выявлено превышение установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по твердым частицам (протоколы от 26.06.2018 № 116-ВС и от 16.07.2018 №126-ВС). Общая сумма штрафов составила 416,5руб.

04.07.2018 МУКП «Жилкомхоз осуществлялся сброс сточных вод в р.Дегтярка с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных в разрешении на специальное водопользование, выданным Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды  23.07.2016 № 02120/06/14.0706.

Проведенные измерения сточных вод показали превышения в них допустимых концентраций (ДК) по следующим загрязняющим веществам по формальдегиду – 0,52 мг/дм3 при ДК - 0,24 мг/дм3 (протокол от 10.07.2018 №340-СВ).

За период с 24.05.2018 по 27.08.2018 г. предъявлена к возмещению вреда, причиненного  окружающей среде, претензия на сумму 4479,96 руб.

За допущенные нарушения 04.07.2018 в соответствии ч.1 статьи 15.51 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь «Загрязнение либо засорение вод» судом Могилевского района  на юридическое лицо МУКП «Жилкомхоз»  наложен штраф  в размере 3675 рублей.

09.07.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 12.07.2018 № 124-ВС).

12.07.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены измерения уровня звука на границе жилых застроек в г. Могилеве по пер. Весенний, д.2 и ул. Перекопская, д.72, в д. Новоселки, ул. Машаковская, д.4 и в аг. Вейно, ул. Пионерская, д.9 Могилевского района.

На момент проведения измерений уровень звука в измеренных точках не превышал предельно допустимых значений и соответствовал требованиям СНПиГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения №115 от 16.11.2011 (протокол от 12.07.2018 № 144/2/15).

12.07.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» в аг. Вейно по ул. Пионерской, на границе жилой застройки д. Новоселки, на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» в районе пер. Весенний г. Могилева, на границе жилой  застройки  в г. Могилеве по ул. Перекопская.

По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимых концентраций, установленных Нормативами (протоколы от19.07.2018 №3279-3390).

26.07.2018 и 20.08.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 31.07.2018 № 134-ВС и от 21.08.2018 №153-ВС).

14.08.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены измерения уровня звука на границе жилых застроек в г. Могилеве по пер. Весенний, д.2 и ул. Перекопская, д.72, в д. Новоселки, ул. Машаковская, д.4, в аг. Вейно, ул.Пионерская, д.9 Могилевско района и ст. Вильчицы, ул. Полевая, д.2а.

На момент проведения измерений уровень звука в измеренных точках не превышал предельно допустимых значений и соответствовал требованиям СНПиГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения №115 от 16.11.2011 (протокол от 12.07.2018 № 144/2/15).

22.08.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 27.08.2018 № 157-ВС).

22.08.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» в аг. Вейно, на границе жилой застройки д. Новоселки, на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» в районе пер. Весенний г. Могилева, на границе жилой застройки в г. Могилеве по ул. Перекопская.

По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимых концентраций, установленных Нормативами (протоколы от 27.08.2018 №3862-3908).

10.07.2018 и 12.07.2018 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха в районе д. Вильчици Могилевского района. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами.

21.06.2018 и 11.07.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин».  По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 23.08.2018 № 152-ВС и от 24.09.2018 №172-ВС).

28.08.2018 МУКП «Жилкомхоз осуществлялся сброс сточных вод в р.Дегтярка с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных в разрешении на специальное водопользование, выданным Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды  23.07.2016 № 02120/06/14.0706.

Проведенные измерения сточных вод показали превышения в них допустимых концентраций (ДК) по следующим загрязняющим веществам по формальдегиду – 0,71 мг/дм3 при ДК - 0,24 мг/дм3, БПК5 – 31,4 мгО2/дм3 при ДК- 25 мгО2/дм3,  ХПКcr – 144 мгО2/дм3 при ДК -120 мгО2/дм3   (протокол от 03.09.2018 №441-СВ).

10.09.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены измерения уровня звука на границе жилых застроек в г. Могилеве по пер. Весенний, д.2 и ул. Перекопская, д.72, в д. Новоселки, ул. Машаковка, д.4 и аг. Вейно, ул. Пионерская, д. 9 Могилевского района.

На момент проведения измерений уровень звука в измеренных точках не превышал предельно допустимых значений и соответствовал требованиям СНПиГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения №115 от 16.11.2011 (протокол от 10.09.2018 № 182/2/20).

13.09.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе жилой застройки в аг. Вейно по ул. Пионерской и д. Новоселки.

По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимых концентраций, установленных Нормативами (протоколы от 24.09.2018 №4139-4210).

19.09.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 24.09.2018 № 175-ВС).

24.09.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе жилой застройки в районе пер. 2-ой Весенний и ул. Перекопская г. Могилева.

По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимых концентраций, установленных Нормативами (протоколы от 03.10.2018 №4382-4453).

24.09.2018 МУКП «Жилкомхоз осуществлялся сброс сточных вод в р.Дегтярка с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных в разрешении на специальное водопользование, выданным Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды  23.07.2016 № 02120/06/14.0706.

Проведенные измерения сточных вод показали превышения в них допустимых концентраций (ДК) по следующим загрязняющим веществам по формальдегиду – 0,57 мг/дм3 при ДК - 0,24 мг/дм3 (протокол от 01.10.2018 №490-СВ).

За допущенные нарушения (28.08.2018, 24.09.2018) в соответствии ч.1 статьи 15.51 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь «Загрязнение либо засорение вод» судом Могилевского района  на юридическое лицо МУКП «Жилкомхоз»  наложен штраф  в размере 3675 рублей.

За период с 28.08.2018 по 24.09.2018  предъявлена к возмещению вреда, причиненного  окружающей среде претензия на сумму 3005,55 руб.

Кроме того, Могилевской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды в ноябре 2018 года в РОВД Могилевского района направлены материалы для дачи правовой оценки по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.272 Уголовного кодекса Республики Беларусь, по которым прокуратурой Могилевского района возбуждено уголовное дело.

26.09.2018 и 28.09.2018 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха в районе д. Новоселки Могилевского района. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами.

25.09.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено  (протокол от 28.09.2018 № 178-ВС).

01.10.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 05.10.2018 № 180-ВС).

08.10.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены измерения уровня звука на границе жилых застроек в г. Могилеве по пер. Весенний и ул. Перекопская, в д. Новоселки и аг. Вейно Могилевского района.

На момент проведения измерений уровень звука в измеренных точках не превышал предельно допустимых значений и соответствовал требованиям СНПиГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения №115 от 16.11.2011 (протокол от 08.10.2018 № 211/2/22).

11.10.2018 и 24.10.2018 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха в районе д. Вильчицы Могилевского района и на границы жилой зоны по ул. Перекопская г. Могилева. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами.

12.10.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 16.10.2018 №183-ВС).

19.10.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе жилой застройки в аг. Вейно по ул. Пионерской и д. Новоселки.

По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимых концентраций, установленных Нормативами (протоколы от 02.11.2018 №5582-5653).

29.10.2018 МУКП «Жилкомхоз осуществлялся сброс сточных вод в р.Дегтярка с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных в разрешении на специальное водопользование, выданным Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды  23.07.2016 № 02120/06/14.0706.

Проведенные измерения сточных вод показали превышения в них допустимых концентраций (ДК) по следующим загрязняющим веществам по формальдегиду – 2,39 мг/дм3 при ДК - 0,24 мг/дм3 (протокол от 05.11.2018 №549-СВ).

За допущенные нарушение в соответствии ч.1 статьи 15.51 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь «Загрязнение либо засорение вод» судом Могилевского района  на юридическое лицо МУКП «Жилкомхоз»  наложен штраф  в размере 2450 рублей.

За период с 25.09.2018 по 28.10.2018  предъявлена к возмещению вреда, причиненного  окружающей среде претензия на сумму 335,89 рублей.

30.10.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 05.11.2018 № 196-ВС).

31.10.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе жилой застройки в районе пер. 2-ой Весенний и ул. Перекопская г. Могилева. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимых концентраций, установленных Нормативами (протоколы от 09.11.2018 №3279-3390).

13.11.2018 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границы жилой зоны в районе пер. 2-й Весенний г. Могилева. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами.

08.11.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе жилой застройки в районе пер. 2-ой Весенний и ул. Перекопская г. Могилева. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимых концентраций, установленных Нормативами (протоколы от 22.11.2018 №6144-6177 и №6180-6213).

09.11.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены измерения уровня звука на границе жилых застроек в г. Могилеве по пер. Весенний и ул. Перекопская, в д. Новоселки и аг. Вейно Могилевского района.

На момент проведения измерений уровень звука в измеренных точках не превышал предельно допустимых значений и соответствовал требованиям СНПиГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения №115 от 16.11.2011 (протокол от 09.11.2018 № 239/2/25).

18.11.2018(воскресенье) по заявке облкомитета в связи с обращением граждан лабораторией РЦАК Минприроды отобраны пробы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на двух основных источниках выбросов ИООО «Омск Карбон Могилев», это источник №14 (цех производства техуглерода, установка №1, камера обогрева сушильного барабана) и №17 (цех производства техуглерода, установка №1, факел (фильтр).

По результатам анализов лаборатории РЦАК (протокол №209ВС от 19.11.2018) на источнике №14 выявлено содержание твердых частиц выше, чем установлен норматив (факт – 690,17мг/м3 при норме – 17,01мг/м3).

Облкомитетом в соответствии с установленным порядком в РЦАК подана заявка на повторный отбор проб.

Справочно: в соответствии с п. 10.7 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» при проведении измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в рамках аналитического контроля в области охраны окружающей среды, в случае, если результат одного периодического измерения указывает на превышение значения нормы выброса, установленной в разрешении на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, для установления факта превышения значений норм выбросов такое измерение повторяется еще раз с последующим усреднением полученных значений концентраций загрязняющих веществ при двух периодических измерениях.

Норма выбросов считается не превышенной, если среднее значение фактической концентрации загрязняющего вещества при двух периодических измерениях, проведенных в течение 30 дней, не превышает значения нормы выброса, умноженной на коэффициент 1,1.

18.11.2018 лабораторией филиала «Могилевоблгидромет» проведены  отборы проб воздуха в аг. Вейно. По результатам испытаний проб, содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышало нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов.

18.11.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе жилой застройки в аг. Вейно по ул. Пионерской д. 9 и д. Новоселки. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха на границе жилой застройки в д. Вейно содержание фенола превышало ПДК в 1,05 раза (фактическое содержание фенола – 10,5 мкг/м³, при ПДК – 10 мкг/м³). (протокол от 19.11.2018 №6231-6250).

23.11.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено  (протокол от 29.11.2018 № 214-ВС).

28.11.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» в районе д. Новоселки и д. Вильчицы Могилевского района. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами (протокол от 06.12.2018 №6983-7054).

23.11.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 30.11.2018 № 215-ВС).

29.11.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 03.12.2018 № 219-ВС).

26.11.2018 и 30.11.2018 выпуск сточных вод с очистных сооружений МУКП «Жилкомхоз в р.Дегтярка не отобран по причине отсутствия сброса сточных вод.

05.12.2018 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» в районе д. Новоселки и д. Вильчицы Могилевского района. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами.

13.12.2018 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» в районе д. Новоселки и д. Вильчицы Могилевского района. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами.

12.12.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено  (протокол от 14.12.2018 № 223-ВС).

12.12.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 12.12.2018 № 224-ВС).

14.12.2018 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 20.12.2018 № 226-ВС).

12.12.2018 МУКП «Жилкомхоз осуществлялся сброс сточных вод в р.Дегтярка с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных в разрешении на специальное водопользование.

Проведенные измерения сточных вод показали превышения в них допустимых концентраций (ДК) по следующим загрязняющим веществам по формальдегиду – 0,47 мг/дм3 при ДК - 0,24 мг/дм3 (протокол от 18.12.2018 №618-СВ).

По данному нарушению устанавливаются причины превышения установленных нормативов, начат административный процесс.

20.12.2018 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев» в районе пер. 2-ой Весенний в г. Могилеве и на границе   жилой  застройки  в г. Могилеве по ул. Перекопская.

По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимых концентраций,  установленных Нормативами (протокол от 29.12.2018 № 9247-9280, 9283-9316).